## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία επιχείρησης: ………………………………………………………………………………………………………

ΟΜΑΔΑ «Α – Λαμπτήρες»

| Α/Α | Είδος | CPV | Μον. Μέτρ. | Ποσ. | Τιμή Μον. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας ατμών Na 70W με εσωτερικό εκκινητή (εναυστήρας) | 31500000-1 | ΤΕΜ | 9.000 | ….,.. | …..,.. |
| 2 | Λαμπτήρας ατμών Na 150W με εξωτερικό εκκινητή (εναυστήρας) | 31500000-1 | ΤΕΜ | 1.000 | ….,.. | …..,.. |
| 3 | Λαμπτήρας ατμών Na 250W σωληνωτοί | 31500000-1 | ΤΕΜ | 1.200 | ….,.. | …..,.. |
| 4 | Λαμπτήρας για προβολέα αλογονιδίων μετάλλων 400W, Ε40 | 31500000-1 | ΤΕΜ | 600 | ….,.. | …..,.. |
| 5 | Λαμπτήρας φθορισμού 600 mm 18 W | 31500000-1 | ΤΕΜ | 500 | ….,.. | …..,.. |
| 6 | Λαμπτήρας φθορισμού 1200 mm 36 W | 31500000-1 | ΤΕΜ | 150 | ….,.. | …..,.. |
| 7 | Λαμπτήρας LED 15W Ε27 | 31500000-1 | ΤΕΜ | 300 | ….,.. | …..,.. |
| 8 | Προβολείς LED 50W | 31500000-1 | ΤΕΜ | 60 | ….,.. | …..,.. |
| 9 | Προβολείς LED 100W | 31500000-1 | ΤΕΜ | 50 | ….,.. | …..,.. |
| 10 | Προβολείς LED 200W | 31500000-1 | ΤΕΜ | 50 | ….,.. | …..,.. |
| 11 | Εκκινητής (starter) αυτοδιακοπτόμενος για λαμπτήρες 70-400W | 31500000-1 | ΤΕΜ | 1.000 | ….,.. | …..,.. |
| 12 | Μετασχηματιστής λαμπτήρων Na 250W 2 ακροφ. | 31500000-1 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 13 | Μετασχηματιστής λαμπτήρων 400W 2 ακροφ. | 31500000-1 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 14 | Στραγγαλιστικό πηνίο για φωτιστικό σώμα Na 70 W | 31500000-1 | ΤΕΜ | 1.000 | ….,.. | …..,.. |
|  |  |  | Μερικό Σύνολο ομάδας «Α»: |  |  | …………,.. |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24 %: |  |  | …………,.. |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο ομάδας «Α»: |  |  | …………,.. |

ΟΜΑΔΑ «Β – Ηλεκτρολογικό υλικό»

| Α/Α | Είδος | CPV | Μον. Μέτρ. | Ποσ. | Τιμή Μον. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο ΝΥL (H05VV-F) 3x1,5 | 44321000-6 | m | 1.000 | ….,.. | …..,.. |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΜ (H05VV-U) 3x1,5 | 44321000-6 | m | 1.000 | ….,.. | …..,.. |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΥ (Ε1VV- U) 3x2,5 | 44321000-6 | m | 1.500 | ….,.. | …..,.. |
| 4 | Καλώδιο ΝΥΥ (Ε1VV- U) 5x4 | 44321000-6 | m | 1.500 | ….,.. | …..,.. |
| 5 | Καλώδιο ΝΥΥ (J1VV-R) 4x10 | 44321000-6 | m | 2.100 | ….,.. | …..,.. |
| 6 | Καλώδιο NYMHY (H05VV-F) 2x1 | 44321000-6 | m | 600 | ….,.. | …..,.. |
| 7 | Καλώδιο NYLHY (H03VV-F) 2x0,75 | 44321000-6 | m | 1.200 | ….,.. | …..,.. |
| 8 | Καλώδιο πλακέ τηλεφώνου | 44321000-6 | m | 1.000 | ….,.. | …..,.. |
| 9 | Καλώδιο δικτύου UTP C6 | 44321000-6 | ΤΕΜ | 10 | ….,.. | …..,.. |
| 10 | Χαλκός γείωσης 16 mm2 | 31681410-0 | kg | 30 | ….,.. | …..,.. |
| 11 | Ασφάλεια ΜΙΝΙΟΝ 16Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 12 | Ασφάλεια ΜΙΝΙΟΝ 35Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 13 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED 16Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 14 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED 35Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 15 | Ασφάλειες τήξεως NEOZED 63Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 16 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 17 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 50 | ….,.. | …..,.. |
| 18 | Ασφάλεια ράγας 10Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 120 | ….,.. | …..,.. |
| 19 | Ασφάλεια ράγας 16Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 120 | ….,.. | …..,.. |
| 20 | Ασφάλεια ράγας 20Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 120 | ….,.. | …..,.. |
| 21 | Ασφάλεια ράγας 25Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 120 | ….,.. | …..,.. |
| 22 | Ασφάλεια ράγας 40Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 120 | ….,.. | …..,.. |
| 23 | Ασφάλεια γυάλινη 5Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 9.000 | ….,.. | …..,.. |
| 24 | Ηλεκτρονόμος (ρελέ) φορτίου ράγας 2x25Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 25 | Ηλεκτρονόμος (ρελέ) φορτίου ράγας 2x40Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 26 | Ηλεκτρονόμος (ρελέ) φορτίου ράγας 4x40Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 27 | Ηλεκτρονόμος (ρελέ) φορτίου ράγας 4x63Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 80 | ….,.. | …..,.. |
| 28 | Ηλεκτρονόμος (ρελέ) διαφυγής ράγας 2x40Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 80 | ….,.. | …..,.. |
| 29 | Ηλεκτρονόμος (ρελέ) διαφυγής ράγας 4x40Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 30 | Ηλεκτρονόμος (ρελέ) διαφυγής ράγας 4x63Α | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 31 | Φωτοκύτταρα Ημέρας – Νύκτας | 31681410-0 | ΤΕΜ | 20 | ….,.. | …..,.. |
| 32 | Ανιχνευτές κίνησης επιτοίχιοι 180o | 31681410-0 | ΤΕΜ | 20 | ….,.. | …..,.. |
| 33 | Χρονοδιακόπτης με εφεδρεία | 31681410-0 | ΤΕΜ | 20 | ….,.. | …..,.. |
| 34 | Φωτιστικό Ασφαλείας ΕΧΙΤ | 31681410-0 | ΤΕΜ | 25 | ….,.. | …..,.. |
| 35 | Πολύπριζα 5 θέσεων χωρίς καλώδιο | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 36 | Πολύπριζα 5 θέσεων με καλώδιο 3m με διακόπτη | 31681410-0 | ΤΕΜ | 120 | ….,.. | …..,.. |
| 37 | Πρίζα σούκο | 31681410-0 | ΤΕΜ | 150 | ….,.. | …..,.. |
| 38 | Ντουί πορσελάνης Ε27 | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 39 | Φις σούκο αρσενικά | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 40 | Φις σούκο θηλυκά | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 41 | Κανάλι δαπέδου 50x12mmx2m | 31681410-0 | ΤΕΜ | 150 | ….,.. | …..,.. |
| 42 | Ταινία αυτοβουλκανιζόμενη | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 43 | Μονωτική ταινία 19x20mm | 31681410-0 | ΤΕΜ | 300 | ….,.. | …..,.. |
| 44 | Σπρέι αντισκωριακό 400ml | 31681410-0 | ΤΕΜ | 25 | ….,.. | …..,.. |
| 45 | Σπρέι επαφών 200ml | 31681410-0 | ΤΕΜ | 25 | ….,.. | …..,.. |
| 46 | Δεματικά λευκά 160Χ2.5 mm ή 165Χ2.5 mm σε πακέτα των 100 τμχ | 31681410-0 | ΤΕΜ | 500 | ….,.. | …..,.. |
| 47 | Δεματικά μαύρα 280Χ3.6 mm ή 290Χ3.6 mm σε πακέτα των 100 τμχ | 31681410-0 | ΤΕΜ | 850 | ….,.. | …..,.. |
| 48 | Κλέμες 2 πόλων με ασφάλεια για γυάλινες ασφάλειες 5x20 5A | 31681410-0 | ΤΕΜ | 2.500 | ….,.. | …..,.. |
| 49 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (Πίλλαρ) | 31681410-0 | ΤΕΜ | 15 | ….,.. | …..,.. |
| 50 | Πίνακας εξωτερικό στεγανό 3 σειρών (Με καπάκι και δυνατότητα επέκτασης) | 31681410-0 | ΤΕΜ | 30 | ….,.. | …..,.. |
| 51 | Καλύμματα φωτιστικών κορυφής τύπου σφαίρας, γαλακτερά Φ40 | 31681410-0 | ΤΕΜ | 400 | ….,.. | …..,.. |
| 52 | Καλύμματα πολυκαρβονικά για φωτιστικά σώματα 70W | 31681410-0 | ΤΕΜ | 500 | ….,.. | …..,.. |
| 53 | Καλύμματα για φωτιστικά κορυφής τύπου μανιτάρι | 31681410-0 | ΤΕΜ | 350 | ….,.. | …..,.. |
|  |  |  | Μερικό Σύνολο ομάδας «Β»: |  |  | …………,.. |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24 %: |  |  | …………,.. |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο ομάδας «Β»: |  |  | …………,.. |

ΟΜΑΔΑ «Γ – Εορταστικός φωτεινός διάκοσμος»

| Α/Α | Είδος | CPV | Μον. Μέτρ. | Ποσ. | Τιμή Μον. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτοσωλήνας πυρακτώσεως σε κουλούρα των 100 m | 31681410-0 | ΤΕΜ | 5 | ….,.. | …..,.. |
| 2 | Φωτοσωλήνας LED | 31681410-0 | ΤΕΜ | 2.000 | ….,.. | …..,.. |
| 3 | Γιρλάντα LED 10m | 31681410-0 | ΤΕΜ | 100 | ….,.. | …..,.. |
| 4 | Επίστηλο LED | 31681410-0 | ΤΕΜ | 130 | ….,.. | …..,.. |
| 5 | Φις σύνδεσης με ρεύμα (για φωτοσωλήνα πυρακτώσεως) | 31681410-0 | ΤΕΜ | 200 | ….,.. | …..,.. |
| 6 | Φις σύνδεσης με ρεύμα (για φωτοσωλήνα LED) | 31681410-0 | ΤΕΜ | 450 | ….,.. | …..,.. |
|  |  |  | Μερικό Σύνολο ομάδας «Γ»: |  |  | …………,.. |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24 %: |  |  | …………,.. |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο ομάδας «Γ»: |  |  | …………,.. |

ΟΜΑΔΑ «Δ – Φωτιστικά σώματα LED»

| Α/Α | Είδος | CPV | Μον. Μέτρ. | Ποσ. | Τιμή Μον. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό σώμα κορυφής LED | 34991000-0 | ΤΕΜ | 30 | ….,.. | …..,.. |
| 2 | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού LED | 34991000-0 | ΤΕΜ | 400 | ….,.. | …..,.. |
|  |  |  | Μερικό Σύνολο ομάδας «Δ»: |  |  | …………,.. |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24 %: |  |  | …………,.. |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο ομάδας «Δ»: |  |  | …………,.. |

| Μερικό Σύνολο ομάδας «A» + «B» + «Γ» + «Δ»: | …………,.. |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24 %: | …………,.. |
| Γενικό Σύνολο ομάδας «A» + «B» + «Γ» + «Δ»: | ….…………,.. |

Ημερομηνία ……/……../………..

Ο Προσφέρων